## Z Calib 175
Frame Size: 512, FOV:175, Olympus 20X
AOL moved | Actual Motor Z | Live variables correction
-1 | 148.1 | 148 |  |  | -1 | 148.1 | 179.3 | 262.9
-0.9 | 132.3 |  |  |  | -0.8 | 118 | 140.7 | 217.8
-0.8 | 118 |  |  |  | -0.6 | 90 | 106.7 | 183.1
-0.7 | 102.4 |  |  |  | -0.4 | 59.7 | 68.6 | 132.8
-0.6 | 90 |  |  |  | -0.2 | 27.9 | 33.1 | 74
-0.5 | 73.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-0.4 | 59.7 |  |  |  | 0.2 | -32 | -50 | -50.2
-0.3 | 42.5 |  |  |  | 0.4 | -65.7 | -90.6 | -118.9
-0.2 | 27.9 |  |  |  | 0.6 | -98.2 | -135.6 | -196.7
-0.1 | 13.2 |  |  |  | 0.8 | -131.7 | -182.8 | -291.7
0 | -4.3 |  |  | 0 | 1 | -168.7 | -223.8 | -376
0.1 | -20.8 |  |  | -16.5
0.2 | -36.3 | -30.8 | 5.5 | -32
0.3 | -55.6 |  |  | -51.3
0.4 | -70 |  |  | -65.7
0.5 | -89 | -75.6 | 13.4 | -84.7
0.6 | -102.5 |  |  | -98.2
0.7 | -121 | -114.7 | 6.3 | -116.7
0.8 | -136 |  |  | -131.7
0.9 | -153.1 |  |  | -148.8
1 | -173 | -163.7 | 9.3 | -168.7

## Z Calib 235
Frame Size: 512, FOV:235, Olympus 20X
AOL moved | Actual Motor Z | Live variables correction
-1 | 179.3
-0.9
-0.8 | 140.7
-0.7
-0.6 | 106.7
-0.5
-0.4 | 68.6
-0.3
-0.2 | 33.1
-0.1
0 | 0 | -10 by the end of the process!
0.1
0.2 | -50
0.3
0.4 | -90.6
0.5
0.6 | -135.6
0.7
0.8 | -182.8
0.9
1 | -223.8

## Z Calib 350
Frame Size: 512, FOV:350, Olympus 20X
AOL moved | Actual Motor Z | Live variables correction
-1 | 262.9
-0.9
-0.8 | 217.8
-0.7
-0.6 | 183.1
-0.5
-0.4 | 132.8
-0.3
-0.2 | 74
-0.1
0 | 0 | +11.9 at the end of the process
0.1
0.2 | -50.2
0.3
0.4 | -118.9
0.5
0.6 | -196.7
0.7
0.8 | -291.7
0.9
1 | -376

## X Calib.
Calibration Measurements (12/08/2015)
42 um grid measurements with 512X512 frame size (12/08/2015)
At 175 setting: 42um = 124 pixels -> Full FOV 173.4 um
At 235 setting: 42um = 96 pixels -> Full FOV 224.0 um
At 350 setting: 42um = 62 pixels -> Full FOV 346.8 um